| 附件1： 重庆工商学校建材五金类零星采购清单报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 品牌及规格 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 铜芯线 | BV4平方 | 米 |  |  |
| 不锈钢龙头 | 金牛 | 个 |  |  |
| 管剪 | ϕ75 | 把 |  |  |
| 水龙头 | 胶龙头 | 个 |  |  |
| 42芯线绿色 | 0.75平方 | 米 |  |  |
| 42芯线红色 | 0.75平方 | 米 |  |  |
| 48芯线黄色 | 1.5平方 | 米 |  |  |
| PPR水管 | ϕ32 | 米 |  |  |
| 铜芯线 | BV6平方 | 米 |  |  |
| 铜芯线 | BV2.5平方 | 米 |  |  |
| 铜芯线 | BVR6平方 | 米 |  |  |
| 楼顶扇 | 500MM | 台 |  |  |
| 吊扇 | 1400MM | 把 |  |  |
| 智能表 | 10-40A | 个 |  |  |
| 米格纸A3 |  | 包 |  |  |
| 米格纸A4 |  | 包 |  |  |
| 不锈钢龙头 |  | 个 |  |  |
| PPR等弯头 | ϕ50 | 个 |  |  |
| PPR等弯头 | ϕ20 | 个 |  |  |
| PPR等弯头 | ϕ25 | 个 |  |  |
| PPR等弯头 | ϕ32 | 个 |  |  |
| 塑料槽板 | 60*40 | 米 |  |  |
| 塑料槽板 | 24*14 | 米 |  |  |
| 塑料槽板 | 29*18 | 米 |  |  |
| 电缆线剪 | ϕ300 | 把 |  |  |
| 焊锡 | 小型 | 卷 |  |  |
| 电箱 | 500*600*1.2 | 个 |  |  |
| 电箱 | 600*800*1.2 | 个 |  |  |
| 智能表 | 三相100A | 个 |  |  |
| 不锈钢复合管胶垫片 | DN20 | 个 |  |  |
| 不锈钢复合管胶垫片 | DN25 | 个 |  |  |
| 漏电保护 | 3P60A空开 | 个 |  |  |
| 漏电保护 | 1P100A空开 | 个 |  |  |
| 漏电保护 | 2P100A空开 | 个 |  |  |
| 漏电保护 | 3P100A空开 | 个 |  |  |
| 电工胶布 | 50圈/个 | 个 |  |  |
| 水工胶带 | 100圈/件 | 个 |  |  |
| LED灯泡 | 9W | 个 |  |  |
| LED灯泡 | 28W | 个 |  |  |
| LED灯泡 | 18W | 个 |  |  |
| LED灯泡 | 50W | 个 |  |  |
| 明装开关 | 五孔插（86型） | 个 |  |  |
| 明装开关 | 一开 | 个 |  |  |
| 明装开关 | 三开 | 个 |  |  |
| 明装开关 | 二开 | 个 |  |  |
| 42芯白色护套线 | 三相五线 | 米 |  |  |
| 42芯白色护套线 | 三相四线 | 米 |  |  |
| 23芯白色护套线 | 单相三线 | 米 |  |  |
| LED灯贴(公牛） | 12W | 个 |  |  |
| LED灯贴(公牛） | 18W | 个 |  |  |
| LED灯贴(公牛） | 36W | 个 |  |  |
| 23芯线白色 | 0.4平方 | 米 |  |  |
| 23芯线红色 | 0.4平方 | 米 |  |  |
| 卷尺 | 5米 | 个 |  |  |
| 卷尺 | 50皮尺 | 个 |  |  |
| 卷尺 | 3米 | 个 |  |  |
| 卷尺 | 100米皮尺 | 个 |  |  |
| 两用电锤 |  | 台 |  |  |
| 钻花 |  | 支 |  |  |
| 灯头 |  | 个 |  |  |
| 螺口灯座 |  | 个 |  |  |
| 活动搬手 | 250 | 个 |  |  |
| 合计 |  | Ұ： |  |  |
| 以上物品均要求带样品。 |  |  |  |  |

报价单位：

时  间：